УКРАЇНА

## ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

### ОБЛАСНА  КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

10014, м. Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,1, тел.(0412)41-34-90, факс 47-50-75

www.zhitomir-region.gov.ua     e-mail: ztadm@ukr.post.ua   Код в ЄДРПОУ 00022489

ПРОТОКОЛ № 11

позачергового засідання  обласної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Житомир                                                                		     20 вересня  2018 року

Присутні: Гундич І.П. - голова комісії, Ясюнецький О.О. - заступник голови комісії, Нікітчук І.В.-  заступник голови комісії, Безносюк С.В. - заступник голови комісії, Грузинська І.В.- секретар комісії;

запрошені члени комісії: Варема Т.Н., Крисюк Р.А., Березовський С.В.,             Кончаківська С.П., Сечін С.М., Ющенко В.І., Гресь С.М., Салімонович Ю.В., Халімовська К.М., Азима В.І., Мяснікова Л.М., Ярмолицька С.В., Ковальчук В.С., Мазурчук В.Ю., Левчук І.П., Базилюк Д.Б., Заїка С.Л., Тодорович В.С.

На засідання запрошені: заступник начальника управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області - Сербін С.Л., заступник Житомирського міського голови - Кондратюк С.М., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Житомирської міської ради - Дідківський М.В., в.о. начальника управління архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради - Магдюк О.А., голова Житомирської райдержадміністрації - Микитюк С.М.

Провів засідання Гундич І.П.- голова облдержадміністрації, голова комісії.

1. Про порушення охоронних зон газових мереж та їх забудови, забезпечення сталого функціонування об’єктів газотранспортної системи, технічний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання, газовикористовуючих агрегатів і установок, газових приладів житлових будинків, вентиляційних та димових каналів.

Доповідач:

Ющенко				голова правління ПАТ "Житомиргаз"

Валентин Іванович

Співдоповідачі:

Сечін				начальник управління Держпраці у Житомирській

Сергій Миколайович		області

2. Про безпечну експлуатацію котелень в дошкільних закладах та загальноосвітніх закладах області.

Доповідач:

Сечін				начальник управління Держпраці у

Сергій Миколайович		Житомирській області

Співдоповідач:

Салімонович	головний спеціаліст відділу з питань професійно -

Юрій Вікторович	технічної та вищої освіти управління освіти та науки

облдержадміністрації

3. Про стан протипожежного захисту та готовність об’єктів освіти до нового навчального 2018/2019 року.

Доповідач:

Шахрай       			заступник начальника управління із запобігання

Олег Миколайович	надзвичайним ситуаціям управління ДСНС України у  Житомирській області

Співдоповідач:

Салімонович	головний спеціаліст відділу з питань професійно -

Юрій Вікторович	технічної та вищої освіти управління освіти та науки

облдержадміністрації

4. Про підготовку обласних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до дій в осінньо-зимовий період 2018/19 року.

Доповідач:

Безносюк 				начальник управління цивільного захисту населення

Сергій Володимирович		облдержадміністрації

1. СЛУХАЛИ: Про порушення охоронних зон газових мереж та їх забудови, забезпечення сталого функціонування об’єктів газотранспортної системи, технічний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання, газовикористовуючих агрегатів і установок, газових приладів житлових будинків, вентиляційних та димових каналів.

Доповідач: Ющенко В.І. - голова правління                              ПАТ "Житомиргаз"

ВИСТУПИЛИ:

Ющенко В.І. 			голова правління  ПАТ "Житомиргаз"

ВИСТУПИЛИ:

Гундич І.П.				голова облдержадміністрації, голова комісії

ВИРІШИЛИ:			прийняти рішення обласної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення (одноголосно):

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об'єднаних територіальних громад:

1) розглянути зазначене питання на черговому засіданні місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із залученням представників  районних, селищних рад у жовтні 2018 року;

2) з метою дотримання законодавства щодо охоронних зон газових мереж у найкоротші терміни розробити містобудівну документацію, яка використовується для виділення земельних ділянок та подальшої їх забудови, обов'язково погодивши її з усіма зацікавленими установами;

3) вжити невідкладних заходів щодо усунення порушень правил безпеки систем газопостачання;

4) не допускати прийняття рішень стосовно приватизації земельних ділянок під групове та індивідуальне житлове будівництво, по яких проходять газові мережі, без погодження з ПАТ "Житомиргаз". Вжити дієвих заходів щодо усунення грубих порушень охоронних зон газопроводів. Не допускати порушення охоронних зон газопроводів при будівництві та реконструкціях приміщень;

5) провести відповідні наради з балансоутримувачами житлових будинків, головами ОСББ, а також правлінь житлово-будівельних кооперативів щодо обов'язкового дотримання вимог чинного законодавства та нормативно правових актів під час проведення робіт:

- по утепленню фасадів житлових будинків;

- проведення земляних робіт в охоронних зонах газових мереж;

- по влаштуванню автономного опалення в багатоповерховому житловому фонді;

- щодо заборони влаштування витяжної вентиляції з примусовим спонуканням в приміщеннях де встановлені газові прилади з відводом продуктів згоряння в димохід.

термін – до 15 жовтня 2018 року

6) спланувати навчання за участю представників ПАТ "Житомиргаз" серед голів ОСББ щодо дотримання вимог правил безпеки при використанні природного газу у побуті, а також вимог іншого нормативного законодавства;

термін – жовтень 2018 року

7) активізувати роз’яснювальну роботу та письмово попереджувати власників житлових приміщень та земельних ділянок, щодо подальших дій власника в частині обов’язкового усунення виявлених порушень в тому числі: НПАОП 0.00-1.76-15 ПБСГ, Кодексу газорозподільних систем та інших вимог законодавства та вимог нормативно-технічної документації;

термін – постійно

8) провести відповідну роз’яснювальну роботу із власниками (балансоутримувачами, управителями) на балансі яких знаходиться багатоповерховий житловий фонд про необхідність укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх ВБСГ ГРМ та укладання договору (на платній основі) на експлуатацію складових газорозподільної системи (у зв’язку із втратою чинності наказу Державного комітету України з питань ЖКГ від 10.08.2004 року № 150).

9) акцентувати увагу власників багатоповерхового житлового фонду на стан димовентиляційних каналів та необхідність якісного проведення їх технічного обстеження;

термін - постійно

10) забезпечити своєчасне та обов'язкове надання до ПАТ "Житомиргаз" актів на перевірку димових та вентиляційних каналів, а також актів про технічний стан фасадних газопроводів та технічну справність ущільнень вводів і випусків інженерних комунікацій;

11) активізувати роботу щодо заборони використання газобалонних установок  у житлових будинках вище 2-го поверху, а також дотримання вимог чинного законодавства під час проведення робіт по влаштуванню автономного опалення та утеплення фасадів житлових будинків;

12) активізувати роботу по облаштуванню існуючих вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних відповідно до гл. 3 розділу X Кодексу газорозподільних систем;

13) провести реконструкцію (заміну) внутрішньобудинкових газових мереж, монтаж яких виконаний на різьбових (фітингових) з'єднаннях  (балансоутримувачами, управителями, іншим особами, на балансі яких знаходиться багатоповерховий житловий фонд по м. Житомир та м.Бердичів);

14) про проведену роботу та вжиті заходи проінформувати обласну комісію з питань ТЕБ та НС та ПАТ "Житомиргаз" (Ющенко В.І.);

термін - до20 листопада  2018 року

2. Голові Радомишльської райдержадміністрації негайно вирішити питання демонтажу групових резервуарних установок (ГРУ) в смт Городок та вжити необхідні заходи щодо забезпечення населення природним або іншим альтернативним паливом.

3. Рекомендувати ПАТ "Житомиргаз" (Ющенко В.І.):

1) проводити інструктаж з абонентами щодо правил користування природним та зрідженим газом в побуті;

термін – постійно

2) у випадках виявлення самовільно встановленого або непридатного до подальшої експлуатації газового обладнання, а також приладів з відводом продуктів згорання газу в димові канали, у яких відсутня тяга, проводити відключення таких приладів з оформленням відповідних актів.

термін – постійно

4. Балансоутримувачам житлових будинків, головам ОСББ, а також правлінь житлово-будівельних кооперативів:

1) забезпечити обов’язкове укладання платних договорів на експлуатацію складових газорозподільної системи, з відповідними актами розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між                              ПАТ «Житомиргаз», власником (користувачем) відомчої мережі та споживачем;

2) заборонити влаштування витяжної вентиляції з примусовим спонуканням в приміщеннях де встановлені газові прилади з відводом продуктів згоряння в димохід;

3) вирішити питання щодо фінансування робіт з технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів (ДВК) та забезпечити якісну періодичну перевірку кваліфікованим (атестованим) персоналом з обов’язковим застосуванням приладів;

термін - постійно

4) проводити виконання робіт з технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів лише після отримання дозволів від органів Держпраці на право проведення робіт з технічного обслуговування ДВК;

5) проводити державну повірку приладів, які застосовуються під час обстеження димових та вентиляційних каналів;

6) при виявленні несправностей димоходів, вентканалів і самовільно встановлених газових приладів негайно інформувати спеціалізоване підприємство газового господарства про необхідність відключення газових приладів та забезпечити доступ до помешкань;

7) у випадках виявлення несправних димових і вентиляційних каналів, а також не придатних до подальшої експлуатації, попереджувати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами та апаратами;

8) активізувати роз’яснювальну роботу серед мешканців Житомирської області щодо дотримання вимог чинних нормативно - правових актів під час проведення робіт:

- по утепленню фасадів житлових будинків;

- проведення земляних робіт в охоронних зонах газових мереж;

- по влаштуванню автономного опалення в багатоповерховому житловому фонді;

- щодо заборони влаштування витяжної вентиляції з примусовим спонуканням в приміщеннях де встановлені газові прилади з відводом продуктів згоряння в димохід.

9) розглянути можливість заміни замортизованого газового обладнання у малозабезпечених верств населення та різьбових (фітингових) з’єднань в житлових будинках, газифікація яких проводилася в 50-х роках минулого століття.

6. Житомирському міськвиконкому (Сухомлин С.І.) для забезпечення технічного обслуговування газопроводу (Д=535мм, довжиною 1042п.м.) по                    вул. Короленка, сприяти у вирішенні питання щодо його передачі                                     ВАТ “Вібросеператор” на баланс ПАТ “Житомиргаз”.

7. Контроль за виконанням рішенням покласти на ПАТ "Житомиргаз", райдержадміністрації та міськвиконкоми, доручивши їм подати обласній комісії відповідну доповідь до 28 листопада 2018 року. У разі ігнорування зазначеного питання поінформувати голову обласної комісії ТЕБ та НС.

2.СЛУХАЛИ: Про безпечну експлуатацію котелень в дошкільних закладах та загальноосвітніх закладах області.

Доповідач: Сечін	 С.М. - начальник управління Держпраці у Житомирській області

ВИСТУПИЛИ:

Сечін	 С.М. 				 начальник управління Держпраці у Житомирській

області

Гундич І.П.				голова облдержадміністрації, голова комісії

ВИРІШИЛИ:			прийняти рішення обласної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення (одноголосно):

1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад:

1) розглянути зазначене питання на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у жовтні 2018 року;

2) посилити роботу з керівниками дошкільних та загальноосвітніх закладів щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці під час експлуатації котельного устаткування під час опалювального сезону;

3) керівникам дошкільних та загальноосвітніх закладів, у яких були проведені перевірки, усунути усі виявленні порушення вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки;

4) проінформувати управління Держпраці у Житомирській області про готовність навчальних закладів до опалювального сезону 2018-2019 років                                    до 30 вересня 2018 року.

5) про виконання заходів проінформувати обласну комісію через управління Держпраці у Житомирській області (Сечін  С.М.) до 25 жовтня 2018 року.

2. Начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації (Шевчук Л.П.), головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад:

1)  забезпечити експлуатацію котельного устаткування відповідно до вимог чинного законодавства Про охорону праці та промислової безпеки;

2) провести навчання та атестацію посадових осіб, обслуговуючого персоналу (оператор котельні, машиніст-кочегар) підприємства з питань безпечної експлуатації котелень;

3) отримання дозвільних документів на експлуатацію котелень;

4) розробити та затвердити проекту електропостачання котельні;

5) організувати проведення навчання та атестації електротехнічного персоналу закладу;

6) виготовити паспорти заземлюючих контурів обладнання котельної;

7) провести виміри опору розтікання на основних заземлювачах, ізоляції, перехідних опорів, повного опору петлі «фаза-нуль» обладнання котельні.

3. Начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації організувати проведення відповідних виїзних розширених семінарських занять з керівниками навчальних закладів, із залученням представників управлінь Держпраці та ДСНС України в Житомирській області.

4. Начальнику управління Держпраці у Житомирській області (Сечін С.М.) продовжити роботу у даній галузі відповідно до затвердженого графіку планових заходів з Державного нагляду.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на управління Держпраці у Житомирській області, доручивши їм надати узагальнену доповідь обласній комісії до 25 листопада 2018 року.

3.СЛУХАЛИ: Про стан протипожежного захисту та готовність об’єктів освіти до нового навчального 2018/2019 року.

Доповідач: Шахрай  О.М. -  заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям  управління ДСНС України у  Житомирській області

ВИСТУПИЛИ:

Шахрай  О.М. 	заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям  управління ДСНС України у  Житомирській області

Гундич І.П.				голова облдержадміністрації, голова комісії

ВИРІШИЛИ:			прийняти рішення обласної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення (одноголосно):

1. Визнати недостатньою у 2018 році роботу щодо фінансування заходів, спрямованих на забезпечення належного протипожежного стану об’єктів з постійним або тимчасовим перебуванням дітей: голів райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад Коростишівського, Народицького та Черняхівського районів.

2. Начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації (Шевчук Л.П.), головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад:

1) активізувати роботу з приведення підвідомчих освітніх об’єктів у належний протипожежний стан;

2) забезпечити виконання затверджених планів щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах освіти;

3) організувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж, у тому числі вивчення правил пожежної безпеки та відпрацювання практичних дій на випадок виникнення пожеж;

4) проводити роз’яснювальну та агітаційно-масову роботу серед дітей та їх батьків щодо необхідності додержання правил пожежної безпеки;

5) вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення пожежі або створити перешкоди у її гасінні та евакуації людей;

6) на кожному об’єкті провести комплексні протипожежні тренування з персоналом закладів щодо дій на випадок виникнення пожежі. Зобов’язати керівників об’єктів практично відпрацювати порядок дій згідно планів евакуації людей на випадок виникнення пожежі;

7) здійснити у 2018-2019 роках належне фінансування протипожежних заходів на підпорядкованих об’єктах шляхом внутрішнього перерозподілу видатків або внесення змін до показників місцевих бюджетів.

3. Начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад до 1 жовтня 2018 року опрацювати питання щодо потреби у коштах на здійснення протипожежних заходів в освітніх закладах на 2019 рік.

4. Начальнику управління освіти і науки облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад:

про результати проведеної роботи щодо приведення закладів з перебуванням дітей у належний протипожежний стан до 16 листопада 2018 року поінформувати управління ДСНС України у Житомирській області.

5. Управлінню ДСНС України у Житомирській області:

1) протягом 2018 року проводити аналіз роботи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки на об’єктах освіти;

2) долучитися до спільних виїзних семінарських занять з керівниками навчальних закладів;

3) про хід виконання протокольного рішення поінформувати облдержадміністрацію до 23 листопада 2018 року.

4. СЛУХАЛИ:	Про підготовку обласних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до дій в осінньо-зимовий період 2018-2019 року.

Доповідач: Безносюк С.В. - начальник управління цивільного захисту населення облдержадміністрації

ВИСТУПИЛИ:

Безносюк С.В.	начальник управління цивільного захисту населення облдержадміністрації

Гундич І.П.				голова облдержадміністрації, голова комісії

ВИРІШИЛИ:			прийняти рішення обласної комісії з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення (одноголосно):

1. Затвердити План заходів департаментів, управлінь облдержадміністрації, обласних управлінь, організацій, установ та підприємств, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах життєзабезпечення населення та комунікаціях внаслідок несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2018 - 2019 років (Додаток 1).

2. Затвердити Склад обласного оперативного штабу для координації дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2018 - 2019 років (Додаток 2).

3. Директорам департаментів, начальникам управлінь облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити виконання Плану заходів департаментів (управлінь) облдержадміністрації, обласних управлінь, організацій, установ та підприємств, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення населення та комунікаціях внаслідок несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

термін – відповідно до Плану

4. Управлінню ДСНС України у  Житомирській області (Нікітчук І.В.) разом з управлінням цивільного захисту населення облдержадміністрації (Безносюк С.В.) здійснити вибіркові перевірки готовності організацій, установ та підприємств, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, аварійно-рятувальних сил і засобів до роботи в екстремальних умовах осінньо-зимового періоду.